网上竞价采购文件

网上竞价编号：FXZB-2024098-3

项目名称：空调维保服务

招 标 人：福建省建阳监狱

福建方兴招标代理有限公司

二〇二五年二月

地址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层      邮  编：350001电话：0591-87278232                          传  真：0591-87278256

Http://www.fjfxzbdl.com                   E-mail：fxzb178@163.com

第一章 网上竞价邀请

福建方兴招标代理有限公司受福建省建阳监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择空调维保服务的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：FXZB-2024098-3

2.项目名称：空调维保服务

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2025年2月26日16:00:00

报名截止时间：2025年3月3日17:00:00

网上竞价开始时间：2025年3月4日09:00:00

网上竞价截止时间：2025年3月4日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

⑤特定资格要求（无）。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为2000元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到帐时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开户名：福建方兴招标代理有限公司

开户行：中国农业银行福州鼓屏支行

账  号：1300 3101 0400 15896

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：

9.1、采购代理服务费收取标准需符合福建省监狱管理局相关规定，采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付：

① 招标代理服务费按成交金额进行计算：收费比例1%。

9.2、成交供应商应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

缴纳代理费账户信息：

开 户 名：福建方兴招标代理有限公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部

账 号： 1170 1010 0100 0032 02。

10.联系方式

采购人：福建省建阳监狱

地  址： 福建省南平市建阳区童游曼头山7号

联系人及电话：暨警官、0599-8071038

采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地  址： 福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层

邮  编：350001

电  话：0591-87278232

项目负责人：唐宝玲、周雨晨

公司网址：Http://www.fjfxzbdl.com

电子邮箱：fxzb178@163.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建方兴招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

中国政府采购网，网址：http://www.ccgp.gov.cn/；

福建方兴招标代理有限公司官网，http://www.fjfxzbdl.com

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见本文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：/。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://www.fjfxzbdl.com）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

（一）采购标的一览表

服务类

金额单位：人民币元

| 包号 | 品目号 | 服务名称 | 服务期限 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省建阳监狱空调维保 | 2年 | 92000.00 |
|  | 1-2 | 福建省建阳监狱空调配件更换 | 2年 | 108000.00 |
| 合计(大写)：人民币贰拾万元整（¥200000.00） |  |  |  |  |

## （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明

1、本项目品目1-1为数字报价（如：92000元），1-2为折扣报价（如：9折）。供应商须对品目1-2的所有产品进行统一的折扣报价（即供应商所投所有产品只能有唯一一个折扣报价），各供应商在网上竞价平台上填写的品目号1-2投标总价=108000元（预算总金额）×所报折扣。例：供应商所报折扣为9折，则网上竞价平台上填写的品目号1-2投标总价为108000元（预算总金额）×0.9=97200元。网上竞价结束后，将按照其所报的品目号1-2投标总价÷108000元（预算总金额）计算成交折扣（成交折扣计算时保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入），并以此作为结算依据。成交供应商在网上竞价平台中所报的品目号1-2投标总价不等同于签订合同的金额，签订合同时品目1-2以成交折扣为准，实际合同金额为品目1-2预算金额。

2、本次采购项目预算总价为20万元/两年，其中品目号1-1采购标的为福建省建阳监狱空调维保，预算金额为92000元/两年，品目号1-2采购标的为福建省建阳监狱空调配件更换，预算金额为108000元/两年。若在服务期内对应品目项采购总金额已经达到本对应品目项预算总金额（当采购金额达到对应品目项合同金额80%时，成交供应商应提醒采购人），则对应品目项的服务自动终止，超过预算金额的部分，采购人有权不承担支付价款的责任。

（四）项目概况

1、本次采购项目为福建省建阳监狱空调维保及配件更换，自合同签订之日起服务期2年。本项目维保包含清洗消毒、加氨、检修保养、维修人工，辅材和空调配件按实结算，其中品目号1-1采购标的为福建省建阳监狱空调维保，预算金额为92000元，品目号1-2采购标的为福建省建阳监狱空调配件更换，预算金额为108000元。

- 供应商提供的所有配件必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，其技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。国家有强制性规定的配件（如CCC等）还必须符合国家强制性认证规定。

- 主要维保内容清单

- 3.1品目1-1空调清洗及加氨服务

| 序号 | 匹数 | 数量 | 服务需求（清洁维护时须免费更换内机老旧排水管） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | 191 | 提供维保清洁服务，其中19台在维保期内仅提供清洁服务 |
| 2 | 5P | 18 | 提供维保清洁服务 |
| 3 | 3P | 61 | 提供维保清洁服务，其中25台在维保期内仅提供清洁服务 |
| 4 | 2.5P | 13 | 提供维保清洁服务，其中1台在维保期内仅提供清洁服务 |
| 5 | 1.5P | 367 | 提供维保清洁服务，其中91台在维保期内仅提供清洁服务 |

- 3.2 品目1-2维保内容及辅材目录清单                金额单位：元/人民币

| 序号 |  | 收费项目 | 类别／单位 | 型号 |  | 挂机（元） |  | 柜机（元） |  | 中央空调（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 旧机拆机 | 内机／台 | 1.5P及以下 |  | 75 |  | \ |  | 188 |
|  |  |  |  | 2-3P |  | 100 |  | 100 |  | 208 |
|  |  |  |  | 3P以上 |  | \ |  | 125 |  | 268 |
|  |  |  | 外机／台 | 1.5P及以下 |  | 75 |  | \ |  | \ |
|  |  |  |  | 2-3P |  | 100 |  | 100 |  | \ |
|  |  |  |  | 3P以上 |  | \ |  | 125 |  | 1208 |
| 2 |  | 旧机安装装 | 内机／台 | 1.5P及以下 |  | 75 |  | \ |  | 3308 |
|  |  |  |  | 2-3P |  | 100 |  | 100 |  | 3308 |
|  |  |  |  | 3P以上 |  | \ |  | 125 |  | 3308 |
|  |  |  | 外机／台 | 1.5P及以下 |  | 75 |  | \ |  | \ |
|  |  |  |  | 2-3P |  | 100 |  | 125 |  | \ |
|  |  |  |  | 3P以上 |  | \ |  | 125 |  | 3308 |
| 辅材目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  |  | 挂机（元） |  | 柜机（元） |  | 中央空调（元） |  |
| 1 | 主板 |  |  |  | 660 |  | 980 |  | 2205 |  |
| 2 | 电源线 |  |  |  | 10 |  | 16 |  | 170 |  |
| 3 | 中央空调变频板（含功率模块） |  |  |  | \ |  | \ |  | 2105 |  |
| 4 | 遥控器 |  |  |  | 65 |  | 65 |  | 70 |  |
| 5 | 电抗器 |  |  |  | 120 |  | 258 |  | 475 |  |
| 6 | 整流桥 |  |  |  | \ |  | \ |  | 285 |  |
| 7 | 接触器 |  |  |  | \ |  | 360 |  | 485 |  |
| 8 | 继电器 |  |  |  | \ |  | 180 |  | 385 |  |
| 9 | 压缩机过载（过流）保护器 |  |  |  | 60 |  | 80 |  | 305 |  |
| 10 | 压缩机（风机）电容 |  |  |  | 50 |  | 60 |  | 125 |  |
| 11 | 阀体线圈 |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 65 |  |
| 12 | 电加热管 |  |  |  | 280 |  | 280 |  | 495 |  |
| 13 | 轴流风叶 |  |  |  | 160 |  | 180 |  | 225 |  |
| 14 | 换气电机 |  |  |  | 290 |  | 290 |  | 295 |  |
| 15 | 压缩机连接线 |  |  |  | 24 |  | 36 |  | 53 |  |
| 16 | 柜机离心风叶 |  |  |  | 180 |  | \ |  | \ |  |
| 17 | 感（管）温包（头） |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 185 |  |
| 18 | 保险丝（管） |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 25 |  |
| 19 | 扫风（导风；同步）电机 |  |  |  | 160 |  | 160 |  | \ |  |
| 20 | 接水盘 |  |  |  | 155 |  | 160 |  | 325 |  |
| 21 | 变压器 |  |  |  | 46 |  | 46 |  | 51 |  |
| 22 | 电器盒 |  |  |  | 60 |  | 60 |  | 65 |  |
| 23 | 控制器（控制板；主板）显示器（板） |  |  |  | 240 |  | 360 |  | 485 |  |
| 24 | 接收器（板；头） |  |  |  | 120 |  | 188 |  | 150 |  |
| 25 | 空气开关 |  |  |  | \ |  | 90 |  | 93 |  |
| 26 | 耦合器 |  |  |  | \ |  | \ |  | 110 |  |
| 27 | 开关电源 |  |  |  | \ |  | 90 |  | 95 |  |
| 28 | 方形柜机电加热管 |  |  |  | \ |  | 315 |  | \ |  |
| 29 | 电加热管限温器（熔断器） |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 35 |  |
| 30 | 扫风（导风）机构 |  |  |  | 120 |  | 120 |  | 281 |  |
| 31 | 控制器（控制板；主板） |  |  |  | \ |  | \ |  | 185 |  |
| 32 | 内风机 |  |  |  | 360 |  | 380 |  | 565 |  |
| 33 | 外风机 |  |  |  | 390 |  | 450 |  | 1285 |  |
| 34 | 系统补漏； |  |  |  | 280 |  | 380 |  | 7925 |  |
| 35 | 圆柱柜机电加热管； |  |  |  | \ |  | 325 |  | \ |  |
| 36 | 圆柱柜机电加热管限温器（熔断器） |  |  |  | \ |  | 30 |  | \ |  |
| 37 | 压缩机 |  |  |  | 780 |  | 1800 |  | 13805 |  |
| 38 | 冷凝器 |  |  |  | 580 |  | 1120 |  | 15805 |  |
| 39 | 四通阀 |  |  |  | 380 |  | 490 |  | 9605 |  |
| 40 | 节流元件 |  |  |  | 380 |  | 490 |  | 9805 |  |
| 41 | 阀门（截止阀） |  |  |  | 380 |  | 490 |  | 10305 |  |
| 42 | 单向阀 |  |  |  | 380 |  | 490 |  | 10605 |  |
| 43 | 过滤器（分配器） |  |  |  | 380 |  | 490 |  | 16055 |  |
| 44 | 汽液分离器 |  |  |  | \ |  | \ |  | 13235 |  |
| 45 | 电磁阀阀体 |  |  |  | \ |  | \ |  | 11235 |  |
| 46 | 压力开关 |  |  |  | \ |  | \ |  | 9555 |  |
| 其他零星辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔 |  |  |  | 50元/个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通安装支架（包含有膨胀螺栓ф10x100mm6-8个） |  |  |  | 40元/个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢安装支架（包含有膨胀螺栓ф10x100mm6-8个） |  |  |  | 80元/个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 加长连接管2P及以下 |  |  |  | 100元／米 |  |  |  |  |  |
| 5 | 加长连接管2P以上 |  |  |  | 150元／米 |  |  |  |  |  |
| 6 | 管槽安装（含辅材） |  |  |  | 120元／米 |  |  |  |  |  |
| 7 | 制冷剂(R22) |  |  |  | 530元/10kg |  |  |  |  |  |
| 8 | 制冷剂(R32) |  |  |  | 730元/10kg |  |  |  |  |  |
| 9 | 制冷剂(R410) |  |  |  | 720元/10kg |  |  |  |  |  |

- 技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

品目号1-1福建省建阳监狱空调维保

（一）清洗消毒要求

1、清洗步骤及要求

1.1、空调打开试机，看机器运转是否正常。

1.2、试机运转正常结束后，切断空调电源。

1.3、拆空调外壳，开始清洗。

1.4、拆除过滤网。

1.5、安装空调罩及排污管，用于储存污水，防止弄脏室内环境。

1.6、高压水枪冲洗明显的灰尘污垢。

1.7、清洗后，使用专业空调清洁剂和消毒剂，去除顽渍与细菌，保证不对所清洁的物体表面造成腐蚀，且不损伤学生宿舍及值班室墙体表面。

1.8、使用高压水枪清洗过滤网与外壳。

1.9、清洗完之后把干净的过滤网与外壳安装上。

1.10、用高压水枪清洗外机，必要时采用人工水洗。

1.11、插上电源，打开空调试机、看空调是否正常运转、排水系统畅通。

1.12、清洗完毕，打扫室内外卫生，保持干净整洁。

1.13、用户或楼管员及相关人员签字确认。

2、清洗时间为每年4月份，清洗方案提前报采购人审核，服务期内全面清洗消毒所有空调两次，即每年一次。

3、清洗效果

3.1、清洗内机蒸发器、过滤网、翅片、面板等，清洗后各部件干净、无灰尘和污物。

3.2、清洗外机壳体、冷凝器、翅片、风机等，清洗后各部件干净、无污物。

（二）检查保养要求

1、空调缺氨不制冷，及时补充R22、R32或R410等制冷剂到标准值，制冷剂须原厂原装正品。

2、检查空调机组运行电压及运行电流，检查电源开关和电源线是否正常，有无发烫等。

3、检查室内机和室外机的保护控制功能在规定条件下能否有效起作用。

4、检查接线端子排或接线头处有无松动老化。检查时观察空调的主机和内机电源接线和信号线的连接处有无被氧化，空调长时间的震动导致虚接等。

5、采用欧姆表定期检测空调机的绝缘电阻、检测空调机组有无漏电等。

6、检查室外机组的牢固情况，以免机组支架长时间被锈蚀，造成不安全因素。

7、采用专用检测仪器检测空调开机后用冷媒压力表检测空调的低压检修阀处的压力是否在标准范围内。

8、检查空调内机的进出风温度，是否符合运行标准。

9、检查机组在运行时有无异常的噪音。

10、检查遥控器上的高、中、低及自动风速等功能是否正常。

11、管道破损包扎和冷水管破损更换。

12、加氨后，空调运行制冷30分钟，进出风口的温差在10度以上。

13、空调内机排水软管出水正常，室外机排风有明显热感。

（三）其它要求

1、空调清洗、维修要有固定人员，经过专业培训，严禁与此无关的其他人员进行操作，操作者要对设备的原理、结构以及性能等一些基础知识有所了解；服务全过程必须遵守《空调设备维修安全操作规程》等。

品目号1-2福建省建阳监狱空调配件更换

1、提供空调品牌原厂全新配件，停产配件可采用同等质量、价位的配件，需向采购人报备，经同意后才能调换。

2、更换配件需根据实际需求，不得虚报、谎报；可维修配件不得随意更换新配件。同时，须做好配件维修、更换台账（含纸质版、电子版），维修完成须由采购人的使用单位、监管单位相关负责人确认；未及时请相关负责人确认的，采购人不予以结算，造成的损失由成交供应商自行承担。

3、配件保修期不少于6个月。

4、采购人按招标文件配件清单向成交供应商采购，未在清单内的配件，成交供应商须报采购人另行采购。且投标人须承诺在采购人另行采购的配件未到位期间，将先对原来的配件进行维修，待采购人新购的配件到位后，负责更换、安装、维修采购人另行采购的配件。（须提供专项承诺函）

5、空调设备维保期内的，由采购人的设备供应商进行维修；成交供应商需接受报单并及时转达采购人。成交供应商自行进行维修维保期内的空调，产生的费用，采购人不予以结算，且因维修不善造成的损失，由成交供应商承担；成交供应商不及时转达报修情况造成的投诉，均由成交供应商负责。

6、维修要求

6.1、配备足量的技术人员和工作人员，储备常用的空调配件、备件，能够高质量、高效地完成维保服务。

6.2、提供专用、公开的24小时服务热线电话 ，报修响应不超过2小时，意见回复响应不超过6小时，维修响应不超过12小时。

6.3、故障维修时限：小修12小时完成；中修24小时完成；大修48小时完成 (系统检漏压力试验时可根据实际需要延长时间)。

6.4、大、中、小修的界定

6.4.1、大修——更换压缩机、更换蒸发器、更换冷凝器、检漏补漏。

6.4.2、中修——更换空调内、外风机，内、外机电路板、交流接触器、内外机风扇等配件。

6.4.3、小修——处理漏水、调整相序、更换电容、更换信号线等配件。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、服务地点：南平市建阳区曼头山路7号。

2、服务时间：自合同签订之日起服务期2年

3、验收标准

3.1、采购人最终用户负责服务的验收。对于特殊或需依据检测结果做出结论的项目应邀请国家认可的第三方参与验收。

3.2、验收结果经采购人、成交供应商双方确认后，采购人、成交供应商双方代表必须按竞价文件对照本合同填好验收结果并签名，采购人最终用户加盖单位公章后，提交相关主管部门备案。

3.3、异议期：服务期内采购人对服务有异议的，成交供应商应在2个工作日内负责整改解决，否则视为成交供应商根本违约。

4、履约保证金：5 %。说明：成交供应商在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的5 %作为履约保证金，该履约保证金于服务期满后且成交供应商无违约的前提下无息退还。

5、付款方式

5.1品目号1-1分2期支付，每年验收合格后，采购人收到成交供应商出具的发票10日内支付当期次费用。

5.2品目号1-2为据实结算，分4期支付，每半年验收合格后，采购人收到成交供应商出具的发票10日内支付当期次费用。服务期内支付金额不超过对应品目项的预算总金额，超过对应品目项的预算总金额的部分，采购人不予承担，由成交供应商自行负责。

6、售后服务要求

6.1供应商履行本项目所使用的维保配件属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定，供应商的质量保证期优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

6.2配件保修期为6个月，配件保修期内，成交供应商须保证更换配件的质量，若有损坏须更换新配件且不能重复结算，保修期从再更换的配件日期算起。合同期满后，配件还在保修期的，成交供应商须继续保证配件的质量并按合同期内的时效完成免费更换，若未及时更换带来的损失，由成交供应商承担。合同期初，采购人为成交供应商提供合同签订前6个月的维修清单，成交供应商需根据维修清单仔细核对更换的配件，若配件还在保修期，需立即联系采购人协调；若成交供应商未及时发现，自行更换配件后再提出该配件还在保修期，则采购人不负责协调并不予以结算，由成交供应商自行承担后果。合同期末，成交供应商需提供还在维保期内的配件清单，若未能提供详实的清单，若因材料不齐全，给采购人造成的损失由成交供应商承担。

6.3成交供应商应保证采购人在使用由成交供应商提供的货物或货物的任何部分不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。

6.4成交供应商不按本项目合同约定提交货物所产生任何费用由成交供应商负责，采购人对由此所引起的变动不予确认。

6.5未能及时完成任务、作业和维修，视情节严重情况每例扣减200元-1000元的维保费，情节严重的，成交供应商需承担所有责任，并采购人赔偿损失。成交供应商因人员、管理等原因造成维修单积压、滞后，视情节严重情况每例扣减500元-3000元的维保费。同时，超过维修时限后，采购人有权请第三方进行维修（含配件更换），由此产生的费用均由成交供应商承担。

6.6施工人员须做好所在工作场所的环境卫生保洁工作，保证不损坏采购人现场财物，如有损坏，成交供应商应按原价进行赔偿。工作完成时，需关好服务场所的水电开关和门窗，若因成交供应商失误，成交供应商需承担相关损失。

6.7空调清洗、维修人员要穿工作服和戴工卡，持证上岗，仪表整洁大方，服从采购人的管理。

6.8维修过程中，需要更换配件须告知采购人，经采购人确认后，按要求更换新配件。

6.9按照采购人要求使用后勤服务系统（报修系统），做好维修记录，维修完成需相关人员签字确认，并及时做好统计工作等。

6.10根据采购人要求，做好安全隐患排查工作，及时处理、反馈、跟进。

6.11做好检修、维修记录，及时将情况报送采购人，根据采购人需求排查、整改、跟进。成交供应商须及时提供真实、准确的数据，做好相关统计、分析。

6.12须将更换下来的配件运送到指定的仓库，未及时将旧配件收回，而造成不能报废，需承担相关损失；报废配件时，需协助搬运。

7、违约责任

7.1成交供应商符合验收条件的15个工作日后无正当理由不验收的，成交供应商有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿成交供应商损失。

7.2成交供应商所提供服务不符合本合同要求的，采购人有权要求成交供应商进行整改，在规定时间内未完成整改的，采购人有权单方解除合同，同时成交供应商应向采购人赔偿该合同款总额30%的违约金。

7.3成交供应商不能按时交付服务的，每逾期1日，应按该合同款总额3‰标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部合同款外，同时成交供应商应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

7.4成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

7.5因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

7.6因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

8、安全责任

8.1成交供应商应遵守有关的安全规章并制定安全制度，工作现场必须指派专人作业维护业务合作的安全生产管理人员，采取有效措施保证施工人员及建筑物内人员的安全。成交供应商须加强安全管理，维保中出现的任何安全事故和第三方安全责任均由成交供应商负责，与采购人无关。

8.2成交供应商必须遵守《中华人民共和国安全生产法》《安全技术操作规程》和其他有关安全生产的法律法规、行政规章，建立健全安全生产管理制度，加强维护业务合作施工过程中的安全生产管理，完善安全生产的物质条件，确保安全生产。维护业务合作的施工现场必须采取有效的安全防范措施。

8.3成交供应商须具备现场工作人员人身安全保护器材、个人保护用品、设备用电用气安全保护装置等，对所有工作人员安全负有全部责任。

8.4成交供应商应保证空调设备、部件正常使用以及维修保养过程中的安全,维保期内，如相关设备发生爆炸、燃烧等安全事故（如导致任何人身及财产损害），经鉴定，如为提供的配件或维修保养技术的原因所导致，则由成交供应商承担一切责任,采购人可拒绝支付当年还未支付的维修费，采购人保留追究责任的权利。

9、保密条款

9.1成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。

9.2成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

9.3本条款不因合同届满或解除而失效。

10、廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

11、诉讼相关费用承担

若因采购人未履行本合同项下义务，成交供应商有权没收保证金。并承担采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

12、不可抗力

12.1 因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13、纠纷处理方式

13.1甲乙双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

13.2本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

第四章  合同参考文本

结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》签订合同

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

（报名截止时间前上传资格及技术商务部分，盖章签字扫描成PDF后上传）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺未被列入景弘集团有限公司黑名单。（注：本条仅适用于景弘集团有限公司及其子公司单独立项的采购项目）

九、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

十、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十一、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4.特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

- 5.供应商需提供的其他材料

- （1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格 | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

- 网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 服务期 | 折扣 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省建阳监狱空调维保 | 2年 | / |  |
|  | 1-2 | 福建省建阳监狱空调配件更换 | 2年 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中可以不上传分项报价表。

- 成交供应商的分项报价表必须随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

## 项目编号：

## 项目名称:

- 1、品目1-1空调清洗及加氨服务                    金额单位：元/人民币

| 序号 | 匹数 | 数量 | 服务需求（清洁维护时须免费更换内机老旧排水管） | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调 | 191 | 提供维保清洁服务，其中19台在维保期内仅提供清洁服务 |  |
| 2 | 5P | 18 | 提供维保清洁服务 |  |
| 3 | 3P | 61 | 提供维保清洁服务，其中25台在维保期内仅提供清洁服务 |  |
| 4 | 2.5P | 13 | 提供维保清洁服务，其中1台在维保期内仅提供清洁服务 |  |
| 5 | 1.5P | 367 | 提供维保清洁服务，其中91台在维保期内仅提供清洁服务 |  |

- 2、品目1-2维保内容及辅材目录清单                金额单位：元/人民币

| 序号 |  | 收费项目 | 类别／单位 | 型号 |  | 挂机（元） |  | 柜机（元） |  | 中央空调（元） | 统一折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 旧机拆机 | 内机／台 | 1.5P及以下 |  |  |  | \ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3P以上 |  | \ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外机／台 | 1.5P及以下 |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  | 2-3P |  |  |  |  |  | \ |  |
|  |  |  |  | 3P以上 |  | \ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 旧机安装装 | 内机／台 | 1.5P及以下 |  |  |  | \ |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-3P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3P以上 |  | \ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外机／台 | 1.5P及以下 |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  | 2-3P |  |  |  |  |  | \ |  |
|  |  |  |  | 3P以上 |  | \ |  |  |  |  |  |
| 辅材目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  |  | 挂机（元） |  | 柜机（元） |  | 中央空调（元） |  |  |
| 1 | 主板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中央空调变频板（含功率模块） |  |  |  | \ |  | \ |  |  |  |  |
| 4 | 遥控器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 整流桥 |  |  |  | \ |  | \ |  |  |  |  |
| 7 | 接触器 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 继电器 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 压缩机过载（过流）保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 压缩机（风机）电容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 阀体线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电加热管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 轴流风叶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 换气电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 压缩机连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 柜机离心风叶 |  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |  |
| 17 | 感（管）温包（头） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 保险丝（管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 扫风（导风；同步）电机 |  |  |  |  |  |  |  | \ |  |  |
| 20 | 接水盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 电器盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 控制器（控制板；主板）显示器（板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 接收器（板；头） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 空气开关 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 耦合器 |  |  |  | \ |  | \ |  |  |  |  |
| 27 | 开关电源 |  |  |  | \ |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 方形柜机电加热管 |  |  |  | \ |  |  |  | \ |  |  |
| 29 | 电加热管限温器（熔断器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 扫风（导风）机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 控制器（控制板；主板） |  |  |  | \ |  | \ |  |  |  |  |
| 32 | 内风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 外风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 系统补漏； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 圆柱柜机电加热管； |  |  |  | \ |  |  |  | \ |  |  |
| 36 | 圆柱柜机电加热管限温器（熔断器） |  |  |  | \ |  |  |  | \ |  |  |
| 37 | 压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 冷凝器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 四通阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 节流元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 阀门（截止阀） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 单向阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 过滤器（分配器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 汽液分离器 |  |  |  | \ |  | \ |  |  |  |  |
| 45 | 电磁阀阀体 |  |  |  | \ |  | \ |  |  |  |  |
| 46 | 压力开关 |  |  |  | \ |  | \ |  |  |  |  |
| 其他零星辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 打孔 |  |  |  | 元/个 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通安装支架（包含有膨胀螺栓ф10x100mm6-8个） |  |  |  | 元/个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢安装支架（包含有膨胀螺栓ф10x100mm6-8个） |  |  |  | 元/个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加长连接管2P及以下 |  |  |  | 元／米 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 加长连接管2P以上 |  |  |  | 元／米 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管槽安装（含辅材） |  |  |  | 元／米 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制冷剂(R22) |  |  |  | 元/10kg |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 制冷剂(R32) |  |  |  | 元/10kg |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 制冷剂(R410) |  |  |  | 元/10kg |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：