网上竞价采购文件

网上竞价编号：FXZB-2025030

项  目 名 称:中佳蓝湾小区电梯改造更新项目

采   购   人：福州尚呈物业管理有限公司

福建方兴招标代理有限公司

二〇二五年五月

地址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层       邮  编：350001电话：0591-87278232                             传  真：0591-87278256

Http://www.fjfxzbdl.com                       E-mail：fxzb178@163.com

- 目   录

一、竞价须知------------------------------------------------------03

二、竞价内容及要求------------------------------------------------11

三、采购合同------------------------------------------------------20

四、报名材料格式--------------------------------------------------21五、报价文件格式--------------------------------------------------38

关于网上竞价线上报名、竞价流程： 第一步：请各潜在报价人登录【福建方兴招标代理有限公司网站（http://www.fjfxzbdl.com/）】首页进行竞价供应商注册； 第二步：供应商注册审核通过后，登录供应商后台针对该项目报名； 第三步：待报名文件审核通过后，供应商在规定的竞价时间内登录供应商后台针对该项目进行竞价（仅一次报价机会）。 未按以上要求操作的，将导致竞价无效。

一、竞价须知

（一）采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 允许进口 | 数量 | 合同包预算（元） | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 中佳蓝湾小区电梯改造更新项目 | 否 | 3台 | 630000 | 6300 |

（二）合格的竞价报价人

1、有能力提供本竞价文件所述中佳蓝湾小区电梯改造更新项目、符合下述规定条件的境内企业法人。须提供合格有效的企业营业执照复印件。

2、竞价承诺书。

3、报价人的资格声明。

4、法定代表人授权书（若有）。

5、须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。

6、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料。

7、须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料。

8、报价人提供2024年度企业财务报表(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)；或者提供基本开户银行出具的资信证明。

9、报价人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

10、竞价保证金凭证复印件。

11、本项目拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人参与报价。

12、竞价内容及要求部分响应文件（报价人按竞价文件中“二.竞价内容及要求”的要求逐条做出响应）。

（三）报名及递交材料须知

1、报价人应在报名截止时间前在福建方兴招标代理有限公司网上竞价平台上注册，并针对该项目报名（请潜在报价人前往福建方兴招标代理有限公司网站本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件）。

2、按“（二）合格的竞价报价人”要求中所列材料并逐页加盖报价人公章，在上传报名材料截止时间前上传报名材料报名文件，报名材料未按以上要求提交的报价人，将导致其竞价资格被拒绝。

3、材料上传后进行审核，审核通过后方可在竞价平台上竞价。

4、报价人报名时间：2025年05月20日起至2025年05月23日16:30止(北京时间)。

5、报价人上传报名审核材料的时间为2025年05月20日起至2025年05月23日16:30止(北京时间)，报价人应在此之前将报名材料上传至福建方兴招标代理有限公司网站（http://www.fjfxzbdl.com/），逾期上传的或不符合规定的报名材料将审核不通过。

6、竞价时间：2025年05月26日09:00起至2025年05月26日11:00止(北京时间)，报价前建议提前半小时登入网上竞价平台，在报价期间因网站或系统等原因造成无法报价由报价人自行负责。

（四）报价须知

1、本次采购的货物、服务或工程为国内供货商。

2、一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(4) 存在管理关系的公司。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

报价人有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

3、报价人根据竞价文件要求自行编制和上传有效的报价文件（应与纸质报价文件一致），应包含竞价文件要求的所有材料（不限于竞价文件提供的格式）。

在网上竞价截止时间前电子报价文件应按上述要求上传相关材料，未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。

在网上竞价截止时间前上传电子报价文件内容（含品牌、技术参数、服务要求等）。

4、报价人竞价报价的货物必须符合网上竞价文件的要求，报价文件的“报价一览表”中的项目内容（如技术要求、详细配置、售后服务）完全符合网上竞价要求的参数，带有范围值的参数必须写明实际响应数值，不接受可选性报价（如详细配置有“可选购、大于、小于、优于”等描述都将视为无效报价），若照抄竞价文件技术要求，出现可选性报价，或经相关比对发现其描述与实际有不符或出入的，一经查实，将视为弄虚作假，其竞价无效。

5、网上竞价公告载明的要求中涉及的报价人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须要求提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。报价人报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。

6、本次竞价所投产品如有属政府强制采购节能产品的【节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等】，报价人所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，报价人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件）及《节能产品政府采购品目清单》内所对应品目页面的复印件，认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准。未按此要求的，网上竞价无效。

7、本次竞价所投产品若有属强制3C认证的，报价人须承诺所投产品有3C认证证书并能在货物验收时提供3C认证证书（承诺函格式自拟）或在报价文件中提供3C认证证书复印件。未按此要求的，网上竞价无效。

8、竞价人报价应包含本次采购项目提供货物、服务或工程，以及可能发生的费用，应包括服务内容、运输、保险、采购保管、产品检验检测、备品备件、税收、售后服务、培训、专用工具、验收等项目相关的一切费用。

9、报价人应详细阅读关于本次网上竞价项目采购的竞价公告内容，自行承担，在整个竞价过程及操作过程（计算机及其操作系统的使用，IE 浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）。

10、竞价成交人根据竞价文件要求自行编制的纸质报价文件，应包含竞价文件要求的所有材料（不限于竞价文件提供的格式）。报价文件须装订成册，正本须逐页盖章、副本可用正本的复印件，正、副本如有不一致，则以正本为准。正、副本均须封面加盖公章，并加盖骑缝章，在领取成交通知书时递交一正二副纸质报价文件（此报价文件除报价内容外，应与报名文件的实质性内容一致）。

（五）竞价准则

1、福建方兴招标代理有限公司将采购人提出的采购需求在福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）、工采通电子招投标交易平台(https://easy-prt.com/)上发布竞价公告。在报价时限截止前，符合采购需求的潜在供应商通过福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）进行竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者中标）。

2、竞价过程中，每个报价人只有一次报价机会，各个报价人之间不做报价高低限制,超过最高总价限价或最高单价限价，按无效报价处理。

3、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内在福建方兴招标代理有限公司网上竞价平台上进行报价，直到竞价截止时间为止。

4、最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的报价文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①报价人在竞价平台提交报价后上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以报价人在竞价平台提交的报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第六条第3款规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

5、报价人应遵守采购相关法规，若报价人违反规定，将按有关规定处理。

（六）竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，福建方兴招标代理有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）、工采通电子招投标交易平台(https://easy-prt.com/)上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、网上竞价公告期满，若无报价人参与报价，或参与竞价的报价人报价不符合上述规定的，网上竞价无效。

3、采购单位在提出采购需求时指定品牌、型号的，须在采购单位指定的品牌、型号范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

4、报名文件审核通过或是报价最低不作为最终成交的保证。报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在报名文件审核过程中，如有发现报价人有为谋取成交而提供虚假资料的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购单位有可能对成交人报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购单位的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购单位造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（七）竞价报价偏差

1、重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）报价文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）报价文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

（3）不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）不符合服务和商务（售后）要求；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

报价文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

2、细微偏差。报价文件在实质上响应竞价公告要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

对存在细微偏差的报价人要求在审核结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该报价人的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该报价人不予推荐为成交候选人。

3、审核时依据报价人的全部报价材料，对照竞价文件要求进行审核，逐一核对报价人提交的证明材料。资格条件和不响应技术商务要求的即为无效报价的实质性条款，须按照竞价文件要求提供证明材料；未提供证明材料的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不符合；对报价描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；其他条款，对报价描述和证明材料不一致的，要求报价人进行书面澄清，并以不利于报价人的内容为准进行审核。报价人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。报价人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；报价人未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

（八）竞价保证金

1、报价人须在递交报名审核材料截止时间前提交竞价保证金（见《采购标的一览表》）（注明FXZB-2025030保证金）。

竞价保证金缴交银行帐号：

开户名：福建方兴招标代理有限公司

开户行：中国农业银行福州鼓屏支行

账  号：1300 3101 0400 15896

2、未成交的报价人，在结果公告发布后5个工作日后即可无息退回。成交人在交货验收后，须向福建方兴招标代理有限公司提供采购合同一份，福建方兴招标代理有限公司财务即可无息退付竞价保证金。

3、无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

4、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

（九）签订合同

1、签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的报价文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权没收竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

2、签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。

3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

4、采购人与成交人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

5、采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6、成交人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在竞价文件中未予列明）。

7、有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

①除不可抗力外，因成交人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

②未按照竞价文件、报价文件的约定签订采购合同。

※若上述竞价保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则成交人还要承担相应的赔偿责任。

（十）代理服务费

1、招标代理服务费由成交供应商向招标代理机构支付,招标代理服务费按成交金额进行计算：收费比例1.5%。

2、成交供应商应在领取成交通知书之前以转帐、电汇等付款方式一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。

缴纳代理费账户信息：

开 户 名：福建方兴招标代理有限公司

开 户 行：兴业银行总行营业部

账 号： 1170 1010 0100 0032 02。

（十一）采购人联系方式

采购人：福州尚呈物业管理有限公司

地  址：马尾区罗星西路78号中佳蓝湾

联系人：陈正清

联系方式：13950288587

（十二）采购代理机构联系方式

采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层

邮  编：350001

电  话：0591-87278232

联系人：刘滢、周雨晨

二、竞价内容及要求

- （一）技术要求

1、竞价内容一览表

金额单位：元/人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 电梯 | 3台 | 210000.00 | 630000.00 |

注：1.以上项目所列价格为采购人预算的最高限价，报价人报价高于最高总价限价的97%，按无效报价处理。

- 报价人所投产品有国家强制性要求或认证的，必须提供相关的证明文件或证书复印件。

- 报价应包含本项目3台旧梯拆除、电梯层门口装饰恢复、施工过程中所有的土建；3台改造电梯设备采购、运输、安装、调试、申报、验收、税费等所有费用。

- 所投电梯品牌须为以下电梯产品及型号：

- 4.1品牌“蒂升电梯”产品型号“meta100MR”

- 4.2品牌“广日电梯”产品型号“G-PIUS-MRL800-CO.10”

- 4.3品牌“沃克斯迅达”产品型号“VE600”

- （二）主要技术参数

该项目电梯于2006年投用，已服役19年，根据最新国际标准，一体化机电产品正常使用寿命为15年，已属于严重超期服役；并已被特种设备检验研究院出具安全隐患停梯告知。现需针对“2号楼2号梯、1号楼1号梯、8号楼1号梯”3台电梯进行更新换梯。

- 3台电梯更新前参数：

| 单位内部编号 | 1#-1梯 | 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 | 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 | 东莞富士电梯有限公司 |  |  | 电梯品牌 | 东莞富士 |
| 注册登记日期 | 2006-06-16 | 投用日期 | 2006-06-05 | 运行速度 | 1.0 m/s |
| 额定载荷 | 700 Kg | 开门方式 | 中分轿厢贯通1楼前门进其余后门出 | 开门尺寸 | 800 mm（宽）*2100 mm（高） |
| 轿厢面积 | 1200 mm（宽）*1250 mm（深）*2450 mm（高） |  |  | 层站 | 9 |
| 顶层高度 | 4180mm | 底坑深度 | 1500mm | 提升高度 | 25110mm |

| 单位内部编号 | 2#-2梯 | 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 | 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 | 东莞富士电梯有限公司 |  |  | 电梯品牌 | 东莞富士 |
| 注册登记日期 | 2006-06-16 | 投用日期 | 2006-06-05 | 运行速度 | 1.0 m/s |
| 额定载荷 | 700 Kg | 开门方式 | 中分 | 开门尺寸 | 800 mm（宽）*2100 mm（高） |
| 轿厢面积 | 1400 mm（宽）*1300 mm（深）*2450 mm（高） |  |  | 层站 | 9 |
| 顶层高度 | 4200mm | 底坑深度 | 1400mm | 提升高度 | 25110mm |

| 单位内部编号 | 8#-1梯 | 设备类别 | 曳引与强制驱动电梯 | 设备品种 | 曳引驱动乘客电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造单位 | 东莞富士电梯有限公司 |  |  | 电梯品牌 | 东莞富士 |
| 注册登记日期 | 2006-10-16 | 投用日期 | 2006-10-24 | 运行速度 | 1.0 m/s |
| 额定载荷 | 700 Kg | 开门方式 | 中分 | 开门尺寸 | 800 mm（宽）*2100 mm（高） |
| 轿厢面积 | 1400 mm（宽）*1300 mm（深）*2450 mm（高） |  |  | 层站 | 9 |
| 顶层高度 | 4100mm | 底坑深度 | 1700mm | 提升高度 | 22000mm |

更换新梯后需达到的参数

电梯参数及技术规格：

| 1#1梯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 载重（kg） | 800 | 速度（m/s） | ≧1.5 |
| 层/站/门 | 9/9/9 | 开门尺寸:宽*高(mm) | 800*2100 |
| 轿厢尺寸: 宽深*高(mm) | 1200 mm（宽）*1250 mm（深）*2450 mm（高） | 开门形式 | 中分轿厢贯通1楼前门进其余后门出 |
| 底坑深度 (mm) | 1500 | 顶层高度 (mm) | 4180mm |
| 门保护 | 光幕 | 操作方式 | 集选 |
| 轿门、围壁、轿顶、轿门、层门、门套 |  | 发纹不锈钢厚度≧1.5mm |  |
| 厅门控制及显示板 | 操作和指示按钮，在所有层配有运行方向显示，位置显示按钮板，显示面板为发纹不锈钢。 |  |  |
| 轿厢内装设 | 带微触按钮和层楼及方向显示，不锈钢控制面板，5方通话系统，标准型吊顶，节能灯及风扇，PVC耐磨地板，带有声觉和视觉信号的满载及超载显示器，应急照明灯，开关门按钮，报警按钮。 |  |  |

| 2#2梯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 载重（kg） | 800 | 速度（m/s） | ≧1.5 |
| 层/站/门 | 9/9/9 | 开门尺寸:宽*高(mm) | 800*2100 |
| 轿厢尺寸: 宽深*高(mm) | 1400 mm（宽）*1300 mm（深）*2450 mm（高） | 开门形式 | 中分 |
| 底坑深度 (mm) | 1400 | 顶层高度 (mm) | 4100 |
| 门保护 | 光幕 | 操作方式 | 集选 |
| 轿门、围壁、轿顶、轿门、层门、门套 |  | 发纹不锈钢厚度≧1.5mm |  |
| 厅门控制及显示板 | 操作和指示按钮，在所有层配有运行方向显示，位置显示按钮板，显示面板为发纹不锈钢。 |  |  |
| 轿厢内装设 | 带微触按钮和层楼及方向显示，不锈钢控制面板，5方通话系统，标准型吊顶，节能灯及风扇，PVC耐磨地板，带有声觉和视觉信号的满载及超载显示器，应急照明灯，开关门按钮，报警按钮。 |  |  |

| 8#1梯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 载重（kg） | 800 | 速度（m/s） | ≧1.5 |
| 层/站/门 | 9/9/9 | 开门尺寸:宽*高(mm) | 800*2100 |
| 轿厢尺寸: 宽深*高(mm) | 1400 mm（宽）*1300 mm（深）*2450 mm（高） | 开门形式 | 中分 |
| 底坑深度 (mm) | 1400 | 顶层高度 (mm) | 4200 |
| 门保护 | 光幕 | 操作方式 | 集选 |
| 轿门、围壁、轿顶、轿门、层门、门套 |  | 发纹不锈钢厚度≧1.5mm |  |
| 厅门控制及显示板 | 操作和指示按钮，在所有层配有运行方向显示，位置显示按钮板，显示面板为发纹不锈钢。 |  |  |
| 轿厢内装设 | 带微触按钮和层楼及方向显示，不锈钢控制面板，5方通话系统，标准型吊顶，节能灯及风扇，PVC耐磨地板，带有声觉和视觉信号的满载及超载显示器，应急照明灯，开关门按钮，报警按钮。 |  |  |

| 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 无呼自返 基站功能 | 单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层或一楼大厅。 |
| 设置厅、轿门时间 | 响应门厅呼梯开门的时间和响应轿内指令而开门的时间是不一样的，并可以单独设定 |
| 关门时间 保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。 |
| 开、关门按钮 | 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 |
| 紧急消防 操作 | 大楼发生火警时，系统在接收到火警信号后，将取消所有指令和召唤信号，驱动电梯直接返回消防层，开门疏散乘客。 |
| 轿内紧急 照明 | 当照明电源发生故障时，自动为轿内的照明提供可再充电的应急电源 |
| 全集选控制 | 所有登记的轿厢和门厅呼梯指令，将按照电梯到达层站的顺序全部被响应。轿厢的运行方向将由第一次登记的轿厢和门厅呼梯指令来确定。 |
| 厅和轿厢 数字式位置 指示器 | 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上以数字方式显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。 |
| 厅和轿厢 呼梯/登记 | 登记门厅和轿厢内的呼梯指令，并存储，此时按钮灯点亮 |
| 厅及轿厢运行方向显示 | 门厅或轿厢内显示电梯运行方向的指示器，可以是静态或动态的 |
| 监控室与机房、轿厢对讲（不含机房到监控室连线） | 可提供监控室与机房、轿厢（轿顶、底坑）的对讲，其中监控室为母机，可根据客户需求提供一对一或一对多方式。 |
| 独立服务 | 启动位于轿厢操纵箱内的专用开关，电梯将脱离群控，独立运行，并只响应电梯的轿内操作。 |
| 满载不停梯 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 超载不启动 (警示灯及蜂鸣器) | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能起动。 |
| 运行次数 显示功能 | 为方便维护保养，可通过手持操作器来查看电梯总共运行的次数。 |
| 轿顶与控制柜 紧急电动运行 | 在轿顶、机房放置检修操作开关，检修按钮和急停装置，轿顶检修优先机房检修，在检修操作开始后，除了响应检修相关的操作，轿厢禁止响应其他操作而移动 |
| 轿内通风手动及照明自动控制功能 | 可通过在轿厢控制屏上的开关手动操作风扇，照明是系统根据电梯的运行状况自动控制的。 |
| 故障自动检测功能 | 自动检测电梯系统所发生的所有故障。 |
| 警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 光幕门保护装置 | 门光幕保护系统在电梯门口形成了一个看不见的光幕保护安全网，一旦光线受到干扰，电梯门会立刻重新开启而不会碰到乘客 |
| 误登陆取消 | 乘客按下指令按钮被响应后，发现与实际要求不符，可在指令登记后连按2次错误指令的按钮，该登记的信号就被取消。 |
| 驻停 | 当不再需要使用电梯时，启动位于大厅的停梯开关，电梯将在响应完呼梯后自动返回到指定层并停梯 |
| 自动开关门 | 电梯停靠层站后自动开门，然后自动关门 |
| 撞底缓冲装置 | 在井道底部设置缓冲部件，保障乘客/货物的安全 |
| 门区外不能自动开门 | 当电梯不在开门区，开门机无法自动开门 |
| 预转矩输出 | 系统根据轿厢的载重预定输出转矩，使电梯实现平稳启动 |
| 电网电压波动检测功能 | 当电网电压波动太大，系统进入自保护状态 |
| 接触器反馈检测功能 | 当接触器故障，系统将记录故障并进入自保护状态 |
| 继电器检查保护 | 当继电器故障，系统将记录故障并进入自保护状态 |
| 速度反馈检测功能 | 当电梯运行速度异常，系统进入保护状态 |
| 故障低速自救功能 | 当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合启动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至最近平层区开门，乘客可以安全离开电梯 |
| 反向指令自动消除 | 若选择楼层与运行方向相反，自动取消该指令 |
| 本层外召开门 | 电梯正在关门或已关门但未启动时，若本层外召，则重新关门 |
| 重复关门 | 执行关门指令后，在规定的时间内门联锁回路没有接通时，重新开门后再关门 |
| 不停层设置 | 通过所设楼层时不停靠 |
| 待梯层设定 | 在无司机状态、在一定时间内即无内选也无外召时，轿厢自动运行到待命层 |
| 楼层显示字符的任意设定 | 通过控制柜内液晶显示器的按键操作任意设置各楼层的显示字 |
| 输入口干扰评价 | 系统可对输入信号进行评价并通过控制柜内液晶显示器显示出来，指示作业人员对井道线及随行电缆合理布线、妥善接地、从根本上消除因某些随行电缆及井道线与主控电脑板并行连接对主控电脑板输入产生干扰而造成的电梯层显串号、不平层等故障 |
| 井道自学习 | 检修状态下自下限位开关起向上运行至上限位开关止，测出各楼层的门区位置及井道开关位置的数据，并永久保存 |
| 逆向运行保护 | 当系统检测到电梯连续3秒钟运行的方向与指令方向不一致时，就会立即紧急停车，故障报警，并在CUP复位前，禁止电梯一切动作 |
| 防打滑保护 | 系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢一切运行。并直到CUP复位才能恢复正常运行 |
| 安全回路保护 | 安全回路断开，电梯将立刻停止运行 |
| 限位保护 | 系统检测到限位开关动作，将立刻停止电梯运行 |
| 上下极限保护装置 | 系统检测到限位开关动作，整个系统将立刻断电 |
| 门连锁保护 | 全部门连锁都闭合，电梯方能运行。如运行中门联锁断开或抖动，电梯将停止运行 |
| 运行接触器保护 | 系统可检测电机回路接触器动作是否可靠。如发现异常，将停止电梯运行 |
| 抱闸检测保护 | 通过抱闸臂检测开关对抱闸的打开与闭合实时监测。当抱闸未按要求打开时，系统将终止电梯启动 |
| 手动松闸救援 | 非平衡状态下，远程手动松闸，慢速溜车，进入口区后自动报警，手动开门救援 |
| 端站换速及楼层号校正 | 系统在运行中检测到端站开关后，电梯将强迫换速并自动校正楼层显示 |
| 手动选层 | 通过控制柜内液晶显示器的按键操作，进行内选登记 |
| 机房开关门 | 通过控制柜内液晶显示器的按键操作，尽享开关门命令输入 |
| 防捣乱 | 当系统侦测到电梯轻载时，而轿内登记了过多的指令，所有的轿内指令将被取消，要求重新登记合适数量的轿内指令。 |
| 驱动设备过热保护 | 当主机的温度超过设定值，系统停止供电，强制停止 |
| 消防联动 | 电梯提供消防信号反馈的干接点。 |
| 风扇自动控制 | 系统根据电梯的运行状况自动控制风扇开关。 |

注：成交供应商的维护保养要求符合《电梯维护保养规则》TSG T5002（没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）

- （三）商务条件

1、交付地点：福建省福州市马尾区中佳蓝湾。

2、交付时间：自合同签订之日起90日完工。

3、交付条件：满足招标文件要求及符合国家相关验收标准，安装完成并验收合格。

4、付款方式：

（1）采购方与成交供应商签订采购协议10日内，采购方预付成交金额总货款的10%作为成交供应商的采购货款，其余金额由成交供应商全款先行垫付并安装施工。

（2）电梯改造安装完成并经采购人及特检机构验收合格后30天内支付国补项目实际到账款项及其它款项的共计90%。

5、是否邀请投标人验收：否

6、验收：

6.1除本章节另有规定的技术要求外，电梯的设计、制造、安装施工、试验、验收、性能要求、技术要求、可靠性、安全设施、电气装置的安装、施工及验收等所采用的国内的标准号及其所符合的防火要求标准：

GB/T 10059-2023《电梯试验方法》

《中华人民共和国产品质量法》

GB/T 10058-2023 《电梯技术条件》

GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

国务院令第549号《特种设备安全监察条例》

JGJ46-2024《施工现场临时用电安全技术规范》

闽特监站【2001】14号文

GB/T12974.1-2023《交流电梯电动机通用技术条件》

GB50310-2002《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

JG/T5072.1《电梯T型导轨》

GB/T7024《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

7、产品质量保证期

7.1所投产品质量保证期达到1年，但不超过交货后18个月。从电梯通过最终验收合格之日起算。质量保证期内，因产品自身质量问题造成损坏或故障的产品或零配件，成交供应商负责对其进行免费维修、更换。

7.2投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

根据榕建物【2024】93号“福州市住房和城乡建设局、福州市市场监督管理局、福州市发展改革委员会福州市财政局关于印发《福州市住宅老旧电梯更新实施方案》的通知”，榕政【2024】2号《福州市人民政府关于印发福州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动实施方案的通知》内第五条款第四点需求：“为保障更新电梯的质量和售后维保质量，所选电梯品牌的制造单位应当已在福州设立分支机构，且分支机构已取得曳引驱动乘客电梯安装（含修理）资质。交付的电梯应选用核心部件免费更换质保期长、整机质保期不低于5年的电梯（质保期由电梯厂家负责）。同时，电梯控制柜、限速器、曳引机、门机应当与整梯品牌一致并为原厂原品牌，采用金属材质反绳轮、金属材质缓冲器，且配备轿厢和机房视频监控设施、电梯轿厢内电动车智能阻止系统，并在机房安装空调等通风降温设备。”

8、售后服务内容

8.1质保期内服务要求

①电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

质保期内，成交供应商接到采购人急修电话，应于45分钟内到达现场进行处理。若遇电梯损坏，需更换零部件，则提供更换零部件的时间不超过8小时，关键大部件如电机等则在48小时内更换。

③技术升级

在质保期内，成交的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

④定期上门维保

质保期内成交供应商应负责每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，成交供应商应免费提供咨询、维修服务。

8.2质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺有偿提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

9、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （四）其他要求

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本章内容必须全部满足，否则按无效报价处理。

- 采购合同

格式自拟

四、报名材料格式

注释：

以下文件格式仅供参考，报价人应结合竞价文件要求制作和提供报名材料。

提醒：报名文件应与报价文件的实质性内容一致，但无需提供《报价一览表》及其他有关报价的内容。

报 名 材 料

（竞价前上传文件）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：    传真：    邮编：

报价人代表（印刷体）：       签字：

手机：         日期 ：  年 月 日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建方兴招标代理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交文件一式三份。

以    方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期： 年 月 日

报价人资格声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方    年   月    日第        （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的（合同包/品目号）        （项目名称）         ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

我方作为报价人保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

我方无《一、竞价须知》中（四）报价须知的所述情形，否则报价将被拒绝。

特此声明。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

法人营业执照

致：福建方兴招标代理有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照复印件、由                                    (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                                       (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

法定代表人授权书

致：福建方兴招标代理有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：       手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

缴纳税收的证明材料

须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳税收的证明材料

缴纳社会保险的证明材料

须提供报价截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的证明材料

企业财务报表或资信证明

报价人提供2024年度企业财务报表(至少包括资产负债表、利润表、现金流量表)；或者提供基本开户银行出具的资信证明。

提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无不良信用记录。

特此声明！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

信用信息查询记录

提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

竞价保证金凭证

技术参数及服务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

报价人应根据竞价文件中《竞价内容及要求》的技术参数及相关要求进行响应及承诺。

例：

| 合同包 | 品目号 | 二、竞价内容及要求 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、报价人认为其他须提供的材料

招标服务费承诺书

致：福建方兴招标代理有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）招标活动中如获成交，我们保证按竞价报价文件的要求在领取成交通知书时以现金（或转账、电汇）形式向贵方交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。

特此承诺！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

五、报价文件格式

注释：以下文件格式仅供参考，报价人应结合竞价文件要求制作和提供报价材料。

报 价 文 件

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：       传真：       邮编：

报价人代表（印刷体）：            签字：

手机：         日期 ：  年 月 日

报价一览表

（报名文件无需提供此件）

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 竞价单价 （元） | 竞价总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

注：项目涉及到的已列和需要做但未列出的所有项目（含税）招标人不再产生任何费用；投标以单价、总价报价，超过最高限价的投标报价无效。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

分项报价表（如有）

（报名文件无需提供此件）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | - （大写）人民币 元（小写￥： ） |  |  |

注：

1．此表投标总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 报价人可根据实际情况编制此表。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：