	物资采购明细

	物资（服务）名称
	规格型号及技术标准
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	AC网关
	≥2个万兆光口，≥4个2.5G电口，≥4个千兆电口，免License授权，最大可管理1200台网关/交换/AP/OS设备；支持旁挂模式部署于二层或三层网络中，无需改动原有网络架构，设备自组网，可集中管理OS设备，全网可视化运维，支持二三层无线漫游、智能射频管理、终端公平访问优化。
	台
	1
	7700
	7700

	AP
	Wi-Fi 7 ，不低于5100M双频2.5G吸顶AP，可接入终端数≥110台，适用高密环境。双LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5 GHz双频通信，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax/be协议，支持Wi-Fi 160M频宽，支持4K-QAM，整机最大接入速率5011Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二、三层漫游，支持一体化组网，支持APP管理。支持IEEE 802.3 at标准PoE供电和DC 12V本地供电。 
	台
	8
	1349
	10792

	24口POE交换机
	三层交换机，交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；≥24个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+，其中1-4口支持HPoE(需另配PBox），≥4个SFP光口，PoE总功率≥370W；支持RIP，OSPF等路由协议；支持DHCP server；支持虚拟化。
	台
	1
	4168
	4168

	服务器
	CPU：不低于C4215R                  内存：≥128GB                     

硬盘：≥2TB*3                     

显卡：不低于SR430 1G/900W            系统：不低于Ubuntu Server 22.04
	台
	1
	44000
	44000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	质检平板
	CPU:不低于高通 8 核 2.0GHz

操作系统：不低于Android11

存储：≥4GB/64GB
	台
	4
	2700
	10800

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	三色灯
	款式：3层（红/绿/黄）        

材质：灯罩PC、底座ABS       

产品电压：DC12V              

蜂鸣器：有声                

工作方式：常亮/闪亮 

二合一蜂鸣音量：≥85dB
	台
	135
	105
	14175

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	电脑
	处理器：不低于酷睿U5-225/16GD5/1TSSD/21                  内存：≥16GB                          硬盘：≥1TB                           显示屏：≥23.8英寸台式办公窄边框电脑显示屏，低蓝光高清护眼。
	台
	1
	6350
	6350

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	机柜
	尺寸：600mm（长）*600mm（宽）*1000mm（高）                 

材质：冷轧钢

用途：装载网络设备网络配件等  前后门带机械锁。
	个
	1
	1000
	1000

	网线
	305*0.54超6类
	米
	600
	2.5
	1500

	KBG管
	KBG管、管扣、水晶头等
	项
	1
	500
	500

	安装费
	设备安装、线路铺设
	项
	1
	5000
	5000

	合　计
	
	
	
	
	105985

	合计人民币（大写）壹拾万伍仟玖佰捌拾伍元整                                 ￥105985.00                   


