| 合同包 | 品目号 | 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 品牌 | 型号、规格 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | （一）室外主电缆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 带铠铜芯低压电缆 | 128米 | 太阳 | ZC-YJV22-0.6/1KV-4×240+1×120 | 1163 | 148864 |
|  |  | 2 | 电缆包干头 | 2组 | 太阳 | BGT-4*240+1*120 | 305 | 610 |
|  |  | 3 | 碳素波纹管 | 112米 | 鑫顺 | De110 | 14.7 | 1646.4 |
|  |  | 4 | 电缆安装 | 1项 | 琴湾 | / | 34300 | 34300 |
|  |  | （二）配电室 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 配电柜（双层板） | 1套 | 正泰 | XL-21/01 | 11700 | 11700 |
|  |  | 6 | 配电柜（双层板） | 1套 | 正泰 | XL-21/02 | 10100 | 10100 |
|  |  | 7 | 阁楼配电箱（双层板） | 1套 | 正泰 | XL-21/03 | 2185 | 2185 |
|  |  | 8 | 电缆 | 21米 | 太阳 | YJV-4*16+1*10 | 93.1 | 1955.1 |
|  |  | 9 | 配电室粉刷 | 99平方米 | 三棵树 | SGN720 | 48 | 4752 |
|  |  | 10 | 防火门 | 1樘 | 闽广 | MG-FHM-A1.5 | 1882 | 1882 |
|  |  | 11 | 防静电地板 | 23平方米 | 沈飞 | sf600 | 218 | 5014 |
|  |  | 12 | 配电室照明灯 | 2盏 | 亚明 | SX，T8-32W | 305 | 610 |
|  |  | 13 | 窗户封堵 | 8平方米 | 奋发 | EPDM02 | 62 | 496 |
|  |  | 14 | 配电室设备安装 | 1套 | 琴湾 | / | 8551 | 8551 |
|  |  | （三）车间、仓库照明与电气安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 防爆工矿灯 | 60盏 | 亚明 | SX，AC220V，150W | 266 | 15960 |
|  |  | 16 | 防爆照明灯 | 60盏 | 亚明 | SX，T150W | 335 | 20100 |
|  |  | 17 | 电线 | 864米 | 太阳 | YZ-4*2.5 | 14.7 | 12700.8 |
|  |  | 18 | 线管 | 380米 | 轩龙 | PVC25 | 2.65 | 1007 |
|  |  | 19 | 电线 | 3329米 | 太阳 | BV2.5 | 2.95 | 9820.55 |
|  |  | 20 | 桥架 | 216米 | 铁汉 | MR-150*100 | 74 | 15984 |
|  |  | 21 | 桥架支撑架 | 216米 | 铁汉 | PJ-T3 | 14.2 | 3067.2 |
|  |  | 22 | 电缆 | 274米 | 太阳 | YJV-4*16+1*10 | 93.1 | 25509.4 |
|  |  | 23 | 梯形盖板 | 18米 | 铁汉 | TH-DG | 82.8 | 1490.4 |
|  |  | 24 | 电缆 | 123米 | 太阳 | YJV-4*16+1*10 | 93.1 | 11451.3 |
|  |  | 25 | 配电箱 | 1套 | 正泰 | PZ30 | 1068 | 1068 |
|  |  | 26 | 镀锌钢管 | 105米 | 辉源 | HY-DN40 | 30.6 | 3213 |
|  |  | 27 | 镀锌钢管 | 172米 | 辉源 | HY-DN20 | 15.3 | 2631.6 |
|  |  | 28 | 阀门 | 3组 | 智裕阀门 | FM-DN20 | 23.6 | 70.8 |
|  |  | 29 | 气头 | 58组 | 明峰 | QT-DN15 | 19.6 | 1136.8 |
|  |  | 30 | 电缆 | 352米 | 太阳 | YJV-3*4 | 15.8 | 5561.6 |
|  |  | 31 | 电缆 | 166米 | 太阳 | YJV-5*4 | 26.5 | 4399 |
|  |  | 32 | 配电箱 | 1套 | 正泰 | PZ30 | 882 | 882 |
|  |  | 33 | 电缆 | 65米 | 太阳 | YJV-4*16+1*10 | 93.1 | 6051.5 |
|  |  | 34 | 电缆 | 26米 | 太阳 | YJV-4*6+1*4 | 36 | 936 |
|  |  | 35 | 电缆 | 126米 | 太阳 | YJV-3*4 | 15.8 | 1990.8 |
|  |  | 36 | 电缆 | 73米 | 太阳 | YJV-5*4 | 26.5 | 1934.5 |
|  |  | 37 | 电缆 | 62米 | 太阳 | YJV-4*6+1*4 | 35.9 | 2225.8 |
|  |  | 38 | 插座 | 80个 | 正泰 | NEW7M-10A | 12.3 | 984 |
|  |  | 39 | 电线 | 450米 | 太阳 | BV2.5 | 2.95 | 1327.5 |
|  |  | 40 | PVC线管 | 140米 | 轩龙 | PVC32 | 4.7 | 658 |
|  |  | 41 | 电气安装费 | 1项 | 琴湾 | / | 52234 | 52234 |
|  |  | 42 | 流水槽及母线槽移装 | 1项 | 琴湾 | / | 6650 | 6650 |
|  |  | 43 | 空压机移装 | 1项 | 琴湾 | / | 4080 | 4080 |
| 合同包总价：447791.05元 |  |  |  |  |  |  |  |  |